|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 极数 | 功率（KW) | 数量 |
| 1 | YB3 100L | 2 | **3** | **5** |
| 2 | YB3 112M | 2 | **4** | **8** |
| 3 | YB3 132S1 | 2 | **5.5** | **7** |
| 4 | YB3 132S2 | 2 | **7.5** | **6** |
| 5 | YB3 160M1 | 2 | **11** | **7** |
| 6 | YB3 160M2 | 2 | **15** | **7** |
| 7 | YB3 160L | 2 | **18.5** | **5** |
| 8 | YB3 180M | 2 | **22** | **5** |
| 9 | YB3 200L1 | 2 | **30** | **5** |
| 10 | YB3 200L2 | 2 | **37** | **5** |
| 11 | YB3 225M | 2 | **45** | **6** |
| 12 | YB3 100L1 | 4 | **2.2** | **5** |
| 13 | YB3 100L2 | 4 | **3** | **10** |
| 14 | YB3 112M | 4 | **4** | **10** |
| 15 | YB3 132S | 4 | **5.5** | **12** |
| 16 | YB3 132M | 4 | **7.5** | **10** |
| 17 | YB3 160M | 4 | **11** | **8** |
| 18 | YB3 160L | 4 | **15** | **9** |
| 19 | YB3 180M | 4 | **18.5** | **5** |
| 20 | YB3 180L | 4 | **22** | **6** |
| 21 | YB3 200L | 4 | **30** | **4** |
| 22 | YB3 225S | 4 | **37** | **5** |
| 23 | YB3 225M | 4 | **45** | **5** |
| 24 | YB3 132S | 4 | **5.5** | **10** |
| 25 | YX3 160M | 4 | **11** | **6** |
| 26 | YB3 160M | 6 | **7.5** | **6** |
| 27 | YB3 180L | 6 | **15** | **5** |
| 28 | YB3 200L2 | 6 | **22** | **3** |